ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn.

"Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż"

I. ZAMAWIAJĄCY:

nabywca: Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

NIP: 854-222-86-20

odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zmianami) na podstawie art.4 pkt 8 wym. ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na zadanie: Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Wymianę dźwigu należy zaprojektować w istniejącym szybie windowym, wymiana urządzenia następuje z uwagi na zużycie starego (24 lata),

- Dźwig będzie obsługiwać 5 przystanków.

- Projektowany dźwig powinien spełniać m.in. następujące podstawowe parametry:

-  udźwig 1600 kg,

-  drzwi ze stali nierdzewnej,  obustronnie otwierane umożliwiające swobodne

przewożenie   łóżek szpitalnych,

-  dźwig bez maszynowni z elektrycznym, bezprzekładniowym napędem w nadszybiu,

-  płynna regulacja prędkości z wykorzystaniem pasów jako cięgien nośnych,

-  płynny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania,

-  przystosowanie od użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na

wózkach.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać w szczególności:

- Inwentaryzację stanu istniejącego.

- Uzyskanie niezbędnych dla celów projektowych uzgodnień lub opinii, w tym z zakresu zabezpieczenia pożarowego, technicznego stanu istniejącego szybu windowego.

- Projekt budowlany we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji inwestycji uzgodniony z Zamawiającym – 5 egzemplarzy,

- Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie  – 1 egzemparz.

- Przedmiar  robót – 1 egzemplarz.

- Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż występujących w zamówieniu – 1 egzemplarz.

- Skuteczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac nie wymagających pozwolenia – 1 egz.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kosztorys  inwestorski oraz przedmiar robót winien być podzielony na trzy części:

a) demontaż starego dźwigu

b) dostawa nowego urządzenia

c) montaż nowego urządzenia

Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest obowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiąznia techniczne i zastosowane materiały i urządzenia.

- Przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do

uzgodnienia z Zamawiającym założeń wyjściowych do jego wykonania, tzn. określić

wysokość stawki za roboczogodzinę, wysokość kosztów ogólnych, podstawę cen materiałów

i sprzętu itp.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz

- wszystkie niezbędne rysunki.

- Każdy rysunek/plansza dokumentacji musi być podpisany oryginalnie przez projektanta.

- Dokumentację projektowo – kosztorysowa należy wykonać w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD .

- Wersję elektroniczną należy zapisać w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczyć wraz z papierową dokumentacją.

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadania na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.

- Rękojmia za wady fizyczne/błędy dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych.

- Umowa na realizację ww zadania zostanie zawarta w terminie 5 dni od wyboru oferty.

IV.   TERMIN WYKONANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI:

Kompetną dokumentację projektowo-kosztorysową wg wymagań Zamawiającego wraz ze

skutecznym pozwoleniem/zgłoszeniem  należy złożyć do dnia 10 października 2017 r. .

V.   WYNAGRODZENIE:

Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej

faktury   końcowej, po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektoro-kosztorysowej wraz ze

skutecznym pozwoleniem/zgłoszeniem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

VI.  OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna być:

-  sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.  Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania we wszystkich branżach występujących w przedmiocie zamówienia oraz należącymi do właściwej Izby Architektów,

2. Posiadanie doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostanich 5 lat, licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 1 pracy podobnej polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany windy bądź montażu windy wraz z budową szybu windowego.

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć  do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice pok. nr 4 do dnia 25.07.2017 r. , do  godz. 10.00  w kopercie oznaczonej napisem OFERTA – WINDA.

- Wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,tj.:

a)  oświadczenie o posiadaniu uprawnień do projektowania lub kserokopię właściwego

dokumentu,

b) wskazanie co najmniej 1 pracy projektowej o podobnym zakresie .

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2017 r.  o godz. 10.05,  Zamawiający niezwłocznie ogłosi w siedzibie zamawiającego oraz  na stronie www.bip.dpsdolice.org (zakładka Przetargi i zamówienia publiczne) informację o uzyskanych ofertach.

- Oferty  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.  Oferenci pozostają związany ofertą przez okres 60 dni.

2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia postępowania,

- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

X. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.dpsdolice.org/  zakładka Przetargi i zamówienia publiczne.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Artur Pachurka  pod numerem telefonu 91/5640023, wew. 18.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

  - Wzór formularza ofertowego

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

Ola Stereńczak

Dolice, dnia 11 lipca 2017 r.

OFERTA

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn.

"Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż"

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………...……………………………………………………................... Adres: ………………………………..........………………………..…………………………....…… telefon/faks: …………………………………………………...…………………………...………… E-mail: ……………………………………………………...……………………………............…… NIP: ……………………………………………………...………………………………................…  REGON: …………………………………………….……………………………………...........……

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach  - demontaż dostawa i montaż składam ofertę realizacji całości zamówienia  jak niżej:

Cena Netto …....…………………......................................................................……........…   PLN

słownie:  ...……………………………………..……………………………...….........……..  PLN

podatek VAT  ........................................………...................................................…………….  PLN słownie:  ……...........................................…………………………………………………....  PLN

Cena Brutto ….........................................................................................................................  PLN

1. Oświadczam/y, że żądane wynagrodzenie jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zaproszenia do składania ofert  i jest ceną ostateczną.

2. Oferuję/my następujące warunki płatności: 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Oświadczam/y, że:

- zapoznaliśmy się z treścią zapytania  i nie wnosimy do zastrzeżeń,

- uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

- zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 5 dni od powiadomienia o wyborze oferenta.

4. Oświadczamy, że posiadamy potencjał ekonomiczny, doświadczenie  oraz niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania zamówienia.

Do oferty dołączany następujące dokumenty:

1. …..................................................

2. …..................................................

…………………………………………

(pieczęć i podpis wykonawcy)